### ГОСТ 12820-80

### Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см кв.). Конструкция и размеры

| Обозначение стандарта: | ГОСТ 12820-80 |
| --- | --- |
| Статус стандарта: | действующий |
| Название рус.: | Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см кв.). Конструкция и размеры |
| Название англ.: | Steel plane welded flanges for Pnom from 0,1 to 2,5 MPa (from 1to 25 kgf/sq sm). Design and dimensions |
| Дата введения в действие: | 01.01.1983 |  |  |  |  |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Py от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см кв.) и температуру от 203 до 573 К (от минус 70 до плюс 300 град. С) |  |  |  |  |
| Взамен: | ГОСТ 1255-67 |  |  |  |  |
| Список изменений: | №1 от --1983-07-01 (рег. --1983-03-11) «Срок действия продлен» №2 от --1988-07-01 (рег. --1987-12-25) «Срок действия продлен» №3 от --1990-04-01 (рег. --1989-09-08) «Срок действия продлен» №4 от --1992-10-01 (рег. --1992-04-15) «Срок действия продлен» |  |  |  |  |
|  | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартов  c=&f2=3&f1=II001023&l='>23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ *Измерение потока жидкости см. 17.120  c=&f2=3&f1=II001023040&l='>23.040 Трубопроводы и их компоненты *Трубопроводы и их компоненты для нефтепродуктов и природного газа см. 75.200  c=&f2=3&f1=II001023040060&l='>23.040.60 Фланцы, муфты и соединения  c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартов  c=&f2=3&f1=II002004&l='>Г Машины, оборудование и инструмент  c=&f2=3&f1=II002004001&l='>Г1 Общие детали и узлы машин  c=&f2=3&f1=II002004001008&l='>Г18 Арматура и соединения трубопроводов |  |  |  |  |